## Sheet1
GrpCode | MenuCode | Name | DefaultValue | Min | Max | Unit | Enum | App1DefaultValue | App2DefaultValue | App3DefaultValue | App4DefaultValue | App5DefaultValue | App6DefaultValue | App0ModelCodeValue | App1ModelCodeValue | App2ModelCodeValue | App3ModelCodeValue | App4ModelCodeValue | App5ModelCodeValue | App6ModelCodeValue | App0Defaultvalue | PNU
Ala | A03 | Alarm delay - Normal conditions | 0 | 0 | 240 | min |  | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 30 | 10002
Ala | A12 | Alarm delay - pulldown/startup/def | 0 | 0 | 240 | min |  | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 60 | 10018
Ala | A13 | High temp alarm | 0 | -100 | 200 | °C |  | 10 | 8 | -15 | 8 | -15 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10019
Ala | A14 | Low temp alarm | 0 | -100 | 200 | °C |  | 0 | -2 | 30 | -2 | -30 | -30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | -30 | 10020
Ala | A27 | DI1 delay | 0 | 0 | 240 | min |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 30 | 10028
Ala | A28 | DI2 delay | 0 | 0 | 240 | min |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 10029
Ala | A37 | Condenser High temp alarm | 0 | 0 | 200 | °C |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 80 | 10038
Ala | A54 | Condenser High block limit | 0 | 0 | 200 | °C |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 85 | 10055
Ala | A72 | Voltage protection | 0 | 0 | 1 |  | 0:No,1:Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 10084
Ala | A73 | Min cut-in voltage | 0 | 0 | 270 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 10085
Ala | A74 | Min cut-out voltage | 0 | 0 | 270 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 10086
Ala | A75 | Max voltage | 0 | 0 | 270 | V |  | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 270 | 10087
c-- | C01 | Compressor min ON time | 0 | 0 | 30 | min |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 500
c-- | C02 | Compressor min OFF time | 0 | 0 | 30 | min |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 501
c-- | C04 | Comp OFF delay at open door | 0 | 0 | 15 | min |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 504
c-- | C70 | Zero crossing | 0 | 0 | 1 |  | 0:No,1:yes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 540
u-- | r12 | Main switch | 0 | 0 | 2 |  | 0:Service,1:Off,2:On | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 117
cFg | o61 | Predefined applications | 0 | 0 | 6 |  | 0:App0,1:App1,2:App2,3:App3,4:App4,5:App5,6:App6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2077
cFg | o06 | Sensor type | 0 | 0 | 3 |  | 0:n5,1:n10,2:pt1,3:ptc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2014
cFg | o36 | DO4 config | 0 | 0 | 1 |  | 0:ALA,1:Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2045
r-- | r00 | Temperature Setpoint | 0 | -100 | 200 | °C |  | 4 | 2 | -24 | 2 | -24 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 100
r-- | r01 | Differential | 0 | 0.1 | 20 | K |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 101
r-- | r02 | Min set point limit | 0 | -100 | 200 | °C |  | 2 | 0 | -26 | 0 | -26 | -35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | -35 | 103
r-- | r03 | Max set point limit | 0 | -100 | 200 | °C |  | 6 | 4 | -20 | 4 | -20 | 50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 50 | 102
r-- | r04 | Display offset | 0 | -10 | 10 | K |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 104
r-- | r05 | Display Unit | 0 | 0 | 1 |  | 0:°C,1:°F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 105
r-- | r09 | Calibration of Sair | 0 | -20 | 20 | K |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 113
r-- | r13 | Night Set back | 0 | -50 | 50 | K |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 125
r-- | r40 | Offset reference displacement | 0 | -50 | 20 | °C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 151
r-- | r96 | Pull down duration | 0 | 0 | 960 | min |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 214
r-- | r97 | Pull down temp limit | 0 | -100 | 200 | °C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 215
d-- | d01 | Defrost Method | 0 | 0 | 3 |  | 0:None,1:Natural,2:Electric,3:Hotgas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1000
d-- | d02 | Defrost stop temperature | 0 | 0 | 50 | °C |  | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1001
d-- | d03 | Defrost Interval | 0 | 0 | 240 | hour |  | 6 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 1002
d-- | d04 | Max defrost Time | 0 | 0 | 480 | min |  | 45 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 30 | 1003
d-- | d05 | Defrost delay at power up | 0 | 0 | 240 | min |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1004
d-- | d06 | Drip delay | 0 | 0 | 60 | min |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1005
d-- | d07 | Fan delay after defrost | 0 | 0 | 60 | min |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1007
d-- | d08 | Fan start temp after defrost | 0 | -50 | 0 | °C |  | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | -5 | 1006
d-- | d09 | Fan ON during defrost | 0 | 0 | 1 |  | 0:Off,1:On | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1008
d-- | d10 | Defrost stop sensor | 0 | 0 | 2 |  | 0:None,1:Sair temp Sensor,2:S5 Defrost sensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1009
d-- | d18 | Comp accumulated runtime | 0 | 0 | 96 | hour |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1020
d-- | d19 | Defrost on demand | 0 | 0 | 20 | K |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 20 | 1021
d-- | d30 | Defrost delay after pulldown | 0 | 0 | 960 | min |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1048
F-- | F01 | Fan at compressor cutout | 0 | 0 | 2 |  | 0:FFC,1:FAo,2:FPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1500
F-- | F04 | Fan stop evaporator temp | 0 | -50 | 50 | °C |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 50 | 1505
F-- | F07 | Fan ON time | 0 | 0 | 15 | min |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1508
F-- | F08 | Fan OFF time | 0 | 0 | 15 | min |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1509
o-- | o01 | Delay of outputs at startup | 0 | 0 | 600 | sec |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 5 | 2000
o-- | o02 | DI1 configuration | 0 | 0 | 9 |  | 0:Off,1:Sdc,2:doo,3:doA,4:SCH,5:nig,6:rFd,7:EAL,8:dEF,9:Pud,10:Sc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2001
o-- | o03 | Serial address | 0 | 0 | 247 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2008
o-- | o05 | Password | 0 | 0 | 999 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2013
o-- | o07 | Cooling/Heating | 0 | 0 | 1 |  | 0:Cooling,1:Heating | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024
o-- | o15 | Display Resolution | 0 | 0 | 1 |  | 0:0.1,1:0.5,2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2019
o-- | o23 | Relay 1 counter | 0 | 0 | 999 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2035
o-- | o24 | Relay 2 counter | 0 | 0 | 999 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2036
o-- | o25 | Relay 3 counter | 0 | 0 | 999 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2037
o-- | o26 | Relay 4 counter | 0 | 0 | 999 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2038
o-- | o37 | DI2 configuration | 0 | 0 | 9 |  | 0:Off,1:Sdc,2:doo,3:doA,4:SCH,5:nig,6:rFd,7:EAL,8:dEF,9:Pud,10:Sc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2055
o-- | o38 | Light Control | 0 | 0 | 2 |  | 0:ON,1:dAn,2:doo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2057
o-- | o67 | Save settings as factory | 0 | 0 | 1 |  | 0:No,1:yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 64053
o-- | o91 | Display during defrost | 0 | 0 | 2 |  | 0:Air,1:FrE,2:-d- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2122
P-- | P73 | DI1 polarity | 0 | 0 | 1 |  | 0:nc,1:no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2187
P-- | P74 | DI2 polarity | 0 | 0 | 1 |  | 0:nc,1:no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2188
P-- | P75 | Invert alarm relay | 0 | 0 | 1 |  | 0:Normal,1:Invert relay action | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2189
P-- | P76 | Keyboard lock | 0 | 0 | 1 |  | 0:No,1:yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2190
u-- | u00 | Controller status | 0 | 0 | 12 |  | 0:S25,1:S32,2:S10,3:S30,4:S14,5:S4,6:S17,7:S15,8:S2,9:S3,10:S20,11:s0,12:S20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2007
u-- | u01 | Air temperature (Sair) | 0 | -100 | 200 | °C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2530
u-- | u02 | Present regulation reference | 0 | -100 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2501
u-- | u09 | Evaporator temperature (S5) | 0 | -100 | 200 | °C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1011
u-- | u10 | DI1 status | 0 | 0 | 1 |  | 0:Off,1:On | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2002
u-- | u13 | Night mode | 0 | 0 | 1 |  | 0:Off,1:On | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2533
u-- | u37 | DI2 status | 0 | 0 | 1 |  | 0:Off,1:On | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2556
u-- | U09 | Condenser temperature (Sc) | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2647
u-- | u58 | Compressor relay status | 0 | 0 | 1 |  | 0:Off,1:On | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2510
u-- | u59 | Fan relay status | 0 | 0 | 1 |  | 0:Off,1:On | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2511
u-- | u60 | Defrost relay status | 0 | 0 | 1 |  | 0:Off,1:On | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2512
u-- | u63 | Light relay status | 0 | 0 | 1 |  | 0:Off,1:On | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2584
u-- | u80 | Firmware version | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2003
u-- |  | Database version | 0 | -32768 | 32767 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2611
u-- |  | Order No Low | 0 | -32768 | 32767 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2011
d-- | d01 | Defrost Method | 0 | 0 | 1 |  | 0:None,1:Natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000
d-- | d10 | Defrost Stop Sensor | 0 | 0 | 1 |  | 0:None,1:Sair temp Sensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1009
CFg | 61 | Predefined applications | 0 | 0 | 5 |  | 0:App0,1:App1,2:App2,3:App3,4:App4,5:App5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2077
o-- | o71 | DO2 Config | 0 | 0 | 1 |  | 0:def,1:ALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2084
u-- | E29 | Air temperature sensor(Sair) error | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2542
u-- | E27 | Defrost sensor (S5) error | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2542
u-- | E30 | Condensor sensor(Sc) error | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2542
u-- | A01 | High temperature alarm | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2542
u-- | A02 | Low temperature alarm | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2542
u-- | A99 | High voltage alarm | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2542
u-- | AA1 | Low voltage alarm | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2542
u-- | A61 | High condenser temperature alarm | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2542
u-- | A04 | Door alarm | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2542
u-- | A15 | DI external alarm | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2542
u-- | A01 | High temperature alarm | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2542
u-- | A02 | Low temperature alarm | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2542
u-- | A99 | High voltage alarm | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2542
u-- | AA1 | Low voltage alarm | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2542
u-- | A61 | High condenser temperature alarm | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2542
u-- | A04 | Door alarm | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2542
u-- | A15 | DI external alarm | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2542
u-- | E27 | Sensor 2 Error | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2542